

**Республика Дагестан**

**Министерство образования и науки республики Дагестан**

**Буйнакское районное управление образования**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МКОУ «Акайталинская СОШ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **368219 РД, Буйнакский район сел. Акайтала ул.Центральная 8, тел. 8 (988) 429-03-01**

**АКТ**

 **о результатах проведения практической отработки плана эвакуации**

**02 сентября 2020 год**

В соответствии с пунктом 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР – 12) проведена практическая отработка плана эвакуации персонала и учащихся 1-4 классов из здания, МКОУ «Акайталинская СОШ» в количестве 65 (шестьдесят пять) человек.

Время эвакуации составило 1 минута.

При проведении практической отработки плана эвакуации были выявлены следующие недостатки: При эвакуации из здания учащиеся задержались у выхода

Для устранения недостатков, при подготовке и проведении следующей тренировки, необходимо:

 Провести теоретические и практические занятия с учащимися по организованному

 указываются мероприятия, проведение которых позволит сократить время эвакуации,

 выходу из здания

обслуживания а также улучшить действие персонала

 Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Губаханов Л.А.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Меджидов Х.Х.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Меджидов З.Х.



**Республика Дагестан**

**Министерство образования и науки республики Дагестан**

**Буйнакское районное управление образования**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МКОУ «Акайталинская СОШ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **368219 РД, Буйнакский район сел. Акайтала ул.Центральная 8, тел. 8 (988) 429-03-01**

**АКТ**

 **о результатах проведения практической отработки плана эвакуации**

**24 сентябрь 2020 год**

В соответствии с пунктом 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР – 12) проведена практическая отработка плана эвакуации персонала и учащихся 5-10 классов из здания, МКОУ «Акайталинская СОШ» в количестве 53 (пятьдесят три) человек.

Время эвакуации составило 55 секунд

При проведении практической отработки планов эвакуации были выявлены следующие недостатки: задержались у выхода

Для устранения недостатков, при подготовке и проведении следующей тренировки, необходимо:

провести разъяснительную беседу с учащимися о порядке и очередности выхода из

 указываются мероприятия, проведение которых позволит сократить время эвакуации,

 здания

обслуживания а также улучшить действие персонала

Члены комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Губаханов Л.А.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Меджидов Х.Х.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Меджидов З.Х.