Республика Дагестан

Министерство образования и науки республики Дагестан

Буйнакское районное управление образования

_________________________МКОУ «Акайталинская СОШ»__________________________

368219 РД, Буйнакский район сел. Акайтала  ул.Центральная 8, тел. 8 (988) 429-03-01

АКТ

о результатах проведения практической отработки плана эвакуации

02 сентября 2020 год

В соответствии с пунктом 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР – 12) проведена практическая отработка плана эвакуации персонала и учащихся 1-4 классов из здания, МКОУ «Акайталинская СОШ» в количестве 65 (шестьдесят пять) человек.

Время эвакуации составило 1 минута.

При проведении практической отработки плана эвакуации были выявлены следующие недостатки: При эвакуации из здания учащиеся задержались у выхода

Для устранения недостатков, при подготовке и проведении следующей тренировки, необходимо:

Провести теоретические и практические занятия с учащимися по организованному

указываются мероприятия, проведение которых позволит сократить время эвакуации,

выходу из здания

обслуживания  а также улучшить действие персонала

Члены комиссии:  ______________ Губаханов Л.А.

______________ Меджидов Х.Х.

______________ Меджидов З.Х.

Республика Дагестан

Министерство образования и науки республики Дагестан

Буйнакское районное управление образования

_________________________МКОУ «Акайталинская СОШ»__________________________

368219 РД, Буйнакский район сел. Акайтала  ул.Центральная 8, тел. 8 (988) 429-03-01

АКТ

о результатах проведения практической отработки плана эвакуации

24 сентябрь 2020 год

В соответствии с пунктом 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР – 12) проведена практическая отработка плана эвакуации персонала и учащихся 5-10 классов из здания, МКОУ «Акайталинская СОШ» в количестве 53 (пятьдесят три) человек.

Время эвакуации составило 55 секунд

При проведении практической отработки планов эвакуации были выявлены следующие недостатки: задержались у выхода

Для устранения недостатков, при подготовке и проведении следующей тренировки, необходимо:

провести разъяснительную беседу с учащимися о порядке и очередности выхода из

указываются мероприятия, проведение которых позволит сократить время эвакуации,

здания

обслуживания  а также улучшить действие персонала

Члены комиссии:______________ Губаханов Л.А.

______________ Меджидов Х.Х.

______________ Меджидов З.Х.