Республика Дагестан

Министерство образования и науки республики Дагестан

Буйнакское районное управление образования

МКОУ «Акайталинская СОШ»

368219  РД, Буйнакский район село Акайтала  ул. Центральная8, тел. 8(988) 429-03-01

Приказ №5                                              24 август 2020 г.

«О противопожарном режиме в школе»

На основании Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01–03) с целью обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить курение на территории и во всех помещениях школы.

2.Запретить разведение костров на территории двора школы и на прилегающей к ней территории.

3.Обесточивать оперативно электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения.

Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации.

4. Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений.

5.Запретить размещение у электрощитов, электродвигателей, горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов.

6.Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановками.

7. Выделенные огневые и другие пожароопасные работы проводить только после согласования с администрацией школы.

8.Запретить хранение лакокрасочных изделий в помещениях школы (хранить их только на отдельно стоящем складе).

9.По окончании рабочего времени ответственному за пожарную безопасность в помещениях школы убрать мусор и отходы, осмотреть помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, проверить исправность электроустановочных изделий, закрыть все окна и форточки, выключить освещение.

10.На случай отключения электроэнергии обеспечить обслуживающий персонал электрофонарями.

11.Запретить хранение в школьном сарае тару из-под горючего.

12.При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымление, запах гари и др.) обязать выполнить следующие действия:

– незамедлительно сообщить о случившемся по телефону в пожарную охрану (службу спасения) 101, при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию – принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

– при необходимости отключить электроэнергию, прекратить работу в здании;

– выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания школы.

Директор школы:___________ Губаханов Л.А.

С приказом ознакомлены:                      Меджидов З.Х.

Госейнова А.И.

Меджидова З.А.

Меджидов Х.Х.

Губаханов Ш.А.