УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательного

учреждения

Л. А. Губаханов

м.п.

ПЛАН

мероприятий по противопожарной безопасности образовательного учреждения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработать и вывесить инструкции по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации по корпусам. | 1.09 | Меджидов Х.Х. |  |
| 2 | Оформить в учреждении противопожарный уголок. | В начале уч.года | Меджидов Х.Х. |  |
| 3 | На общем собрании работников учреждения избрать общественного инспектора по пожарной безопасности и добровольную пожарную дружину. | Август | Директор |  |
| 4 | Издать приказ об утверждении общественного инспектора по пожарной безопасности, добровольной пожарной дружины и назначении ответственных за противопожарное состояние зданий и помещений. | Август | Директор |  |
| 5 | Организовать работу юных пожарных из числа обучающихся (ДЮП). | Сентябрь | Меджидов Х.Х. |  |
| 6 | Изучить с работниками учреждения правила пожарной безопасности. | 1 раз в четверть | Меджидов Х.Х. |  |
| 7 | Проводить с обучающимися (воспитанниками) беседы и занятия по правилам пожарной безопасности согласно УВП. | 1 раз в четверть | Классные руководители |  |
| 8 | Провести с обучающимися (воспитанниками) инструктаж по правилам пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале. | 1 раз в полугодие | Меджидов Х.Х. |  |
| 9 | Организовать инструктаж по правилам пожарной безопасности со всеми работниками образовательного учреждения с регистрацией в специальном журнале. | 1 раз в год | Меджидов Х.Х. |  |
| 10 | Провести практическое занятие с обучающимися и работниками учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара. | 1 раз в четверть | Меджидов Х.Х. |  |
| 11 | Провести обработку огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений, а также застеклить слуховые окна. | 1 раз в 3 года | УКХ. Буйнакский район |  |
| 12 | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола. | По графику | УКХ, Буйнакский район |  |
| 13 | Провести перезарядку химических пенных огнетушителей, а также контрольное взвешивание углекислотных и порошковых огнетушителей. Занести номера огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения. | По истечению срока годности | УКХ, Буйнакский район |  |
| 14 | Провести техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов с составлением акта | Ежегодно | Меджидов Х.Х. |  |
| 15 | Оборудовать запасные выходы из здания учреждения легкооткрывающими запорами и обозначить их светящимся табло от сети аварийного освещения, указательными знаками. | Постоянно | Меджидов Х.Х. |  |
| 16 | Закрыть на замки люки чердачных помещений | Постоянно | Меджидов Х.Х. |  |
| 17 | Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов. | Ежемесячно | Меджидов Х.Х. |  |
| 18 | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, вечеров, новогодних праздников, других массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников. | Постоянно | Меджидов Х.Х., Губаханов Л. А., кл. рук. |  |
| 19 | Организовать хранение красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющих жидкостей в несгораемых кладовках отдельно от здания учреждения, где нет людей. | Постоянно | Меджидов Х.Х. |  |
| 20 | Разработать схему оповещения при пожаре. | Август | Меджидов Х.Х. |  |
| 21 | Систематически очищать территорию учреждения от мусора, не допускать его сжигания на территории. | Постоянно | Меджидов Х.Х. |  |

Руководитель по безопасности:                          /Х.Х.Меджидов/